## Sheet1
E2R2 | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 1.5% | 3% | 5% |  |  | Energy [GJ] | 不満足者数 [人] | ERR | DRR | E2R2
ERR | DRR | [6 empty] | 基準 | 11061.5852 | 286296 | - | - | -
0.1% | 100% | 300% | 800% | 1500% | 3000% | 5000% | 1 | 温度設定改善（夏：24.5、冬：23.5） | 11273.6674 | 275639 | -1.917% | 3.722% | 0 | EI_ZoneTSP_0.5.xlsm
0.2% | 50% | 150% | 400% | 750% | 1500% | 2500% | 2 | 温度設定改善（年間24.0） | 11543.6446 | 265486 | -4.358% | 7.269% | 0 | EI_ZoneTSP_1.0.xlsm
0.3% | 33.33% | 100% | 266.7% | 500% | 1000% | 1667% | 3 | AHP優先（蓄熱有り） | 10074.3003 | 286233 | 8.925% | 0.02201% | 0.1964 | EI_HeatSourceOrder.xlsm
0.4% | 25% | 75% | 200% | 375% | 750% | 1250% | 4 | AHP優先（蓄熱無し） | 10286.0721 | 285273 | 7.011% | 0.3573% | 2.5051 | EI_NoThermalStorage.xlsm
0.5% | 20% | 60% | 160% | 300% | 600% | 1000% | 5 | 4月11月暖房 | 11325.371 | 248774 | -2.385% | 13.11% | 0 | EI_MidSeasonHeating.xlsm
0.6% | 16.67% | 50% | 133.3% | 250% | 500% | 833.3% | 6 | 4月11月換気 | 10754.2122 | 273633 | 2.779% | 4.423% | 12.2905 | EI_MidSeasonVentilation.xlsm
0.7% | 14.29% | 42.86% | 114.3% | 214.3% | 428.6% | 714.3% | 7 | 水温設定5C, 46C | 11218.6817 | 283894 | -1.42% | 0.839% | 0 | EI_WaterTSP_2.xlsm
0.8% | 12.5% | 37.5% | 100% | 187.5% | 375% | 625% | 8 | 水温設定9C, 42C | 11059.8395 | 288226 | 0.01578% | -0.6741% | 0 | EI_WaterTSP_1.xlsm
0.9% | 11.11% | 33.33% | 88.89% | 166.7% | 333.3% | 555.6% | 9 | PID_P_0.9 | 11219.2476 | 276539 | -1.425% | 3.408% | 0 | EI_VAV_PID_2.xlsm
1% | 10% | 30% | 80% | 150% | 300% | 500% | 10 | PID_P_0.1 | 10873.9557 | 321113 | 1.696% | -12.16% | 0 | EI_VAV_PID_1.xlsm
1.1% | 9.091% | 27.27% | 72.73% | 136.4% | 272.7% | 454.5% | 11 | 運転時間短縮（20:00まで） | 10797.8342 | 285626 | 2.384% | 0.234% | 0.558 | EI_Shutoff_2000.xlsm
1.2% | 8.333% | 25% | 66.67% | 125% | 250% | 416.7% | 12 | 運転時間短縮（18:00まで） | 10535.875 | 301453 | 4.753% | -5.294% | 0 | EI_Shutoff_1800.xlsm
1.3% | 7.692% | 23.08% | 61.54% | 115.4% | 230.8% | 384.6% | 13 | 推定末端差圧 | 11026.1832 | 286495 | 0.32% | -0.06951% | 0 | EI_PumpControl.xlsm
1.4% | 7.143% | 21.43% | 57.14% | 107.1% | 214.3% | 357.1% | 14 | 増段0.95-減段0.8 | 11022.6652 | 286450 | 0.3518% | -0.05379% | 0 | EI_HeatSourceStageLimit.xlsm
1.5% | 6.667% | 20% | 53.33% | 100% | 200% | 333.3% | 15 | OAダンパ絞り | 11073.5161 | 286365 | -0.1079% | -0.0241% | 0 | EI_CO2.xlsm | 冬季と夏季は減るが、中間期はOAが多い方が得
1.6% | 6.25% | 18.75% | 50% | 93.75% | 187.5% | 312.5% |  |  |  |  | 100% | 100% | 10000
1.7% | 5.882% | 17.65% | 47.06% | 88.24% | 176.5% | 294.1% |  |  |  |  | 100% | 100% | 10000
1.8% | 5.556% | 16.67% | 44.44% | 83.33% | 166.7% | 277.8% |  |  |  |  | 100% | 100% | 10000
1.9% | 5.263% | 15.79% | 42.11% | 78.95% | 157.9% | 263.2% |  |  |  |  | 100% | 100% | 10000
2% | 5% | 15% | 40% | 75% | 150% | 250% |  |  |  |  | 100% | 100% | 10000
2.1% | 4.762% | 14.29% | 38.1% | 71.43% | 142.9% | 238.1% |  |  |  |  | 100% | 100% | 10000
2.2% | 4.545% | 13.64% | 36.36% | 68.18% | 136.4% | 227.3% |  |  |  |  | 100% | 100% | 10000
2.3% | 4.348% | 13.04% | 34.78% | 65.22% | 130.4% | 217.4%
2.4% | 4.167% | 12.5% | 33.33% | 62.5% | 125% | 208.3%
2.5% | 4% | 12% | 32% | 60% | 120% | 200%
2.6% | 3.846% | 11.54% | 30.77% | 57.69% | 115.4% | 192.3%
2.7% | 3.704% | 11.11% | 29.63% | 55.56% | 111.1% | 185.2%
2.8% | 3.571% | 10.71% | 28.57% | 53.57% | 107.1% | 178.6%
2.9% | 3.448% | 10.34% | 27.59% | 51.72% | 103.4% | 172.4%
3% | 3.333% | 10% | 26.67% | 50% | 100% | 166.7%
3.1% | 3.226% | 9.677% | 25.81% | 48.39% | 96.77% | 161.3%
3.2% | 3.125% | 9.375% | 25% | 46.88% | 93.75% | 156.2%
3.3% | 3.03% | 9.091% | 24.24% | 45.45% | 90.91% | 151.5%
3.4% | 2.941% | 8.824% | 23.53% | 44.12% | 88.24% | 147.1%
3.5% | 2.857% | 8.571% | 22.86% | 42.86% | 85.71% | 142.9%
3.6% | 2.778% | 8.333% | 22.22% | 41.67% | 83.33% | 138.9%
3.7% | 2.703% | 8.108% | 21.62% | 40.54% | 81.08% | 135.1%
3.8% | 2.632% | 7.895% | 21.05% | 39.47% | 78.95% | 131.6%
3.9% | 2.564% | 7.692% | 20.51% | 38.46% | 76.92% | 128.2%
4% | 2.5% | 7.5% | 20% | 37.5% | 75% | 125%
4.1% | 2.439% | 7.317% | 19.51% | 36.59% | 73.17% | 122%
4.2% | 2.381% | 7.143% | 19.05% | 35.71% | 71.43% | 119%
4.3% | 2.326% | 6.977% | 18.6% | 34.88% | 69.77% | 116.3%
4.4% | 2.273% | 6.818% | 18.18% | 34.09% | 68.18% | 113.6%
4.5% | 2.222% | 6.667% | 17.78% | 33.33% | 66.67% | 111.1%
4.6% | 2.174% | 6.522% | 17.39% | 32.61% | 65.22% | 108.7%
4.7% | 2.128% | 6.383% | 17.02% | 31.91% | 63.83% | 106.4%
4.8% | 2.083% | 6.25% | 16.67% | 31.25% | 62.5% | 104.2%
4.9% | 2.041% | 6.122% | 16.33% | 30.61% | 61.22% | 102%
5% | 2% | 6% | 16% | 30% | 60% | 100%
5.1% | 1.961% | 5.882% | 15.69% | 29.41% | 58.82% | 98.04%
5.2% | 1.923% | 5.769% | 15.38% | 28.85% | 57.69% | 96.15%
5.3% | 1.887% | 5.66% | 15.09% | 28.3% | 56.6% | 94.34%
5.4% | 1.852% | 5.556% | 14.81% | 27.78% | 55.56% | 92.59%
5.5% | 1.818% | 5.455% | 14.55% | 27.27% | 54.55% | 90.91%
5.6% | 1.786% | 5.357% | 14.29% | 26.79% | 53.57% | 89.29%
5.7% | 1.754% | 5.263% | 14.04% | 26.32% | 52.63% | 87.72%
5.8% | 1.724% | 5.172% | 13.79% | 25.86% | 51.72% | 86.21%
5.9% | 1.695% | 5.085% | 13.56% | 25.42% | 50.85% | 84.75%
6% | 1.667% | 5% | 13.33% | 25% | 50% | 83.33%
6.1% | 1.639% | 4.918% | 13.11% | 24.59% | 49.18% | 81.97%
6.2% | 1.613% | 4.839% | 12.9% | 24.19% | 48.39% | 80.65%
6.3% | 1.587% | 4.762% | 12.7% | 23.81% | 47.62% | 79.37%
6.4% | 1.562% | 4.688% | 12.5% | 23.44% | 46.88% | 78.12%
6.5% | 1.538% | 4.615% | 12.31% | 23.08% | 46.15% | 76.92%
6.6% | 1.515% | 4.545% | 12.12% | 22.73% | 45.45% | 75.76%
6.7% | 1.493% | 4.478% | 11.94% | 22.39% | 44.78% | 74.63%
6.8% | 1.471% | 4.412% | 11.76% | 22.06% | 44.12% | 73.53%
6.9% | 1.449% | 4.348% | 11.59% | 21.74% | 43.48% | 72.46%
7% | 1.429% | 4.286% | 11.43% | 21.43% | 42.86% | 71.43%
7.1% | 1.408% | 4.225% | 11.27% | 21.13% | 42.25% | 70.42%
7.2% | 1.389% | 4.167% | 11.11% | 20.83% | 41.67% | 69.44%
7.3% | 1.37% | 4.11% | 10.96% | 20.55% | 41.1% | 68.49%
7.4% | 1.351% | 4.054% | 10.81% | 20.27% | 40.54% | 67.57%
7.5% | 1.333% | 4% | 10.67% | 20% | 40% | 66.67%
7.6% | 1.316% | 3.947% | 10.53% | 19.74% | 39.47% | 65.79%
7.7% | 1.299% | 3.896% | 10.39% | 19.48% | 38.96% | 64.94%
7.8% | 1.282% | 3.846% | 10.26% | 19.23% | 38.46% | 64.1%
7.9% | 1.266% | 3.797% | 10.13% | 18.99% | 37.97% | 63.29%
8% | 1.25% | 3.75% | 10% | 18.75% | 37.5% | 62.5%
8.1% | 1.235% | 3.704% | 9.877% | 18.52% | 37.04% | 61.73%
8.2% | 1.22% | 3.659% | 9.756% | 18.29% | 36.59% | 60.98%
8.3% | 1.205% | 3.614% | 9.639% | 18.07% | 36.14% | 60.24%
8.4% | 1.19% | 3.571% | 9.524% | 17.86% | 35.71% | 59.52%
8.5% | 1.176% | 3.529% | 9.412% | 17.65% | 35.29% | 58.82%
8.6% | 1.163% | 3.488% | 9.302% | 17.44% | 34.88% | 58.14%
8.7% | 1.149% | 3.448% | 9.195% | 17.24% | 34.48% | 57.47%
8.8% | 1.136% | 3.409% | 9.091% | 17.05% | 34.09% | 56.82%
8.9% | 1.124% | 3.371% | 8.989% | 16.85% | 33.71% | 56.18%
9% | 1.111% | 3.333% | 8.889% | 16.67% | 33.33% | 55.56%
9.1% | 1.099% | 3.297% | 8.791% | 16.48% | 32.97% | 54.95%
9.2% | 1.087% | 3.261% | 8.696% | 16.3% | 32.61% | 54.35%
9.3% | 1.075% | 3.226% | 8.602% | 16.13% | 32.26% | 53.76%
9.4% | 1.064% | 3.191% | 8.511% | 15.96% | 31.91% | 53.19%
9.5% | 1.053% | 3.158% | 8.421% | 15.79% | 31.58% | 52.63%
9.6% | 1.042% | 3.125% | 8.333% | 15.62% | 31.25% | 52.08%
9.7% | 1.031% | 3.093% | 8.247% | 15.46% | 30.93% | 51.55%
9.8% | 1.02% | 3.061% | 8.163% | 15.31% | 30.61% | 51.02%
9.9% | 1.01% | 3.03% | 8.081% | 15.15% | 30.3% | 50.51%
10% | 1% | 3% | 8% | 15% | 30% | 50%
10.1% | 0.9901% | 2.97% | 7.921% | 14.85% | 29.7% | 49.5%
10.2% | 0.9804% | 2.941% | 7.843% | 14.71% | 29.41% | 49.02%
10.3% | 0.9709% | 2.913% | 7.767% | 14.56% | 29.13% | 48.54%
10.4% | 0.9615% | 2.885% | 7.692% | 14.42% | 28.85% | 48.08%
10.5% | 0.9524% | 2.857% | 7.619% | 14.29% | 28.57% | 47.62%
10.6% | 0.9434% | 2.83% | 7.547% | 14.15% | 28.3% | 47.17%
10.7% | 0.9346% | 2.804% | 7.477% | 14.02% | 28.04% | 46.73%
10.8% | 0.9259% | 2.778% | 7.407% | 13.89% | 27.78% | 46.3%
10.9% | 0.9174% | 2.752% | 7.339% | 13.76% | 27.52% | 45.87%
11% | 0.9091% | 2.727% | 7.273% | 13.64% | 27.27% | 45.45%
11.1% | 0.9009% | 2.703% | 7.207% | 13.51% | 27.03% | 45.05%
11.2% | 0.8929% | 2.679% | 7.143% | 13.39% | 26.79% | 44.64%
11.3% | 0.885% | 2.655% | 7.08% | 13.27% | 26.55% | 44.25%
11.4% | 0.8772% | 2.632% | 7.018% | 13.16% | 26.32% | 43.86%
11.5% | 0.8696% | 2.609% | 6.957% | 13.04% | 26.09% | 43.48%
11.6% | 0.8621% | 2.586% | 6.897% | 12.93% | 25.86% | 43.1%
11.7% | 0.8547% | 2.564% | 6.838% | 12.82% | 25.64% | 42.74%
11.8% | 0.8475% | 2.542% | 6.78% | 12.71% | 25.42% | 42.37%
11.9% | 0.8403% | 2.521% | 6.723% | 12.61% | 25.21% | 42.02%
12% | 0.8333% | 2.5% | 6.667% | 12.5% | 25% | 41.67%
12.1% | 0.8264% | 2.479% | 6.612% | 12.4% | 24.79% | 41.32%
12.2% | 0.8197% | 2.459% | 6.557% | 12.3% | 24.59% | 40.98%
12.3% | 0.813% | 2.439% | 6.504% | 12.2% | 24.39% | 40.65%
12.4% | 0.8065% | 2.419% | 6.452% | 12.1% | 24.19% | 40.32%
12.5% | 0.8% | 2.4% | 6.4% | 12% | 24% | 40%
12.6% | 0.7937% | 2.381% | 6.349% | 11.9% | 23.81% | 39.68%
12.7% | 0.7874% | 2.362% | 6.299% | 11.81% | 23.62% | 39.37%
12.8% | 0.7812% | 2.344% | 6.25% | 11.72% | 23.44% | 39.06%
12.9% | 0.7752% | 2.326% | 6.202% | 11.63% | 23.26% | 38.76%
13% | 0.7692% | 2.308% | 6.154% | 11.54% | 23.08% | 38.46%
13.1% | 0.7634% | 2.29% | 6.107% | 11.45% | 22.9% | 38.17%
13.2% | 0.7576% | 2.273% | 6.061% | 11.36% | 22.73% | 37.88%
13.3% | 0.7519% | 2.256% | 6.015% | 11.28% | 22.56% | 37.59%
13.4% | 0.7463% | 2.239% | 5.97% | 11.19% | 22.39% | 37.31%
13.5% | 0.7407% | 2.222% | 5.926% | 11.11% | 22.22% | 37.04%
13.6% | 0.7353% | 2.206% | 5.882% | 11.03% | 22.06% | 36.76%
13.7% | 0.7299% | 2.19% | 5.839% | 10.95% | 21.9% | 36.5%
13.8% | 0.7246% | 2.174% | 5.797% | 10.87% | 21.74% | 36.23%
13.9% | 0.7194% | 2.158% | 5.755% | 10.79% | 21.58% | 35.97%
14% | 0.7143% | 2.143% | 5.714% | 10.71% | 21.43% | 35.71%
14.1% | 0.7092% | 2.128% | 5.674% | 10.64% | 21.28% | 35.46%
14.2% | 0.7042% | 2.113% | 5.634% | 10.56% | 21.13% | 35.21%
14.3% | 0.6993% | 2.098% | 5.594% | 10.49% | 20.98% | 34.97%
14.4% | 0.6944% | 2.083% | 5.556% | 10.42% | 20.83% | 34.72%
14.5% | 0.6897% | 2.069% | 5.517% | 10.34% | 20.69% | 34.48%
14.6% | 0.6849% | 2.055% | 5.479% | 10.27% | 20.55% | 34.25%
14.7% | 0.6803% | 2.041% | 5.442% | 10.2% | 20.41% | 34.01%
14.8% | 0.6757% | 2.027% | 5.405% | 10.14% | 20.27% | 33.78%
14.9% | 0.6711% | 2.013% | 5.369% | 10.07% | 20.13% | 33.56%
15% | 0.6667% | 2% | 5.333% | 10% | 20% | 33.33%
15.1% | 0.6623% | 1.987% | 5.298% | 9.934% | 19.87% | 33.11%
15.2% | 0.6579% | 1.974% | 5.263% | 9.868% | 19.74% | 32.89%
15.3% | 0.6536% | 1.961% | 5.229% | 9.804% | 19.61% | 32.68%
15.4% | 0.6494% | 1.948% | 5.195% | 9.74% | 19.48% | 32.47%
15.5% | 0.6452% | 1.935% | 5.161% | 9.677% | 19.35% | 32.26%
15.6% | 0.641% | 1.923% | 5.128% | 9.615% | 19.23% | 32.05%
15.7% | 0.6369% | 1.911% | 5.096% | 9.554% | 19.11% | 31.85%
15.8% | 0.6329% | 1.899% | 5.063% | 9.494% | 18.99% | 31.65%
15.9% | 0.6289% | 1.887% | 5.031% | 9.434% | 18.87% | 31.45%
16% | 0.625% | 1.875% | 5% | 9.375% | 18.75% | 31.25%
16.1% | 0.6211% | 1.863% | 4.969% | 9.317% | 18.63% | 31.06%
16.2% | 0.6173% | 1.852% | 4.938% | 9.259% | 18.52% | 30.86%
16.3% | 0.6135% | 1.84% | 4.908% | 9.202% | 18.4% | 30.67%
16.4% | 0.6098% | 1.829% | 4.878% | 9.146% | 18.29% | 30.49%
16.5% | 0.6061% | 1.818% | 4.848% | 9.091% | 18.18% | 30.3%
16.6% | 0.6024% | 1.807% | 4.819% | 9.036% | 18.07% | 30.12%
16.7% | 0.5988% | 1.796% | 4.79% | 8.982% | 17.96% | 29.94%
16.8% | 0.5952% | 1.786% | 4.762% | 8.929% | 17.86% | 29.76%
16.9% | 0.5917% | 1.775% | 4.734% | 8.876% | 17.75% | 29.59%
17% | 0.5882% | 1.765% | 4.706% | 8.824% | 17.65% | 29.41%
17.1% | 0.5848% | 1.754% | 4.678% | 8.772% | 17.54% | 29.24%
17.2% | 0.5814% | 1.744% | 4.651% | 8.721% | 17.44% | 29.07%
17.3% | 0.578% | 1.734% | 4.624% | 8.671% | 17.34% | 28.9%
17.4% | 0.5747% | 1.724% | 4.598% | 8.621% | 17.24% | 28.74%
17.5% | 0.5714% | 1.714% | 4.571% | 8.571% | 17.14% | 28.57%
17.6% | 0.5682% | 1.705% | 4.545% | 8.523% | 17.05% | 28.41%
17.7% | 0.565% | 1.695% | 4.52% | 8.475% | 16.95% | 28.25%
17.8% | 0.5618% | 1.685% | 4.494% | 8.427% | 16.85% | 28.09%
17.9% | 0.5587% | 1.676% | 4.469% | 8.38% | 16.76% | 27.93%
18% | 0.5556% | 1.667% | 4.444% | 8.333% | 16.67% | 27.78%
18.1% | 0.5525% | 1.657% | 4.42% | 8.287% | 16.57% | 27.62%
18.2% | 0.5495% | 1.648% | 4.396% | 8.242% | 16.48% | 27.47%
18.3% | 0.5464% | 1.639% | 4.372% | 8.197% | 16.39% | 27.32%
18.4% | 0.5435% | 1.63% | 4.348% | 8.152% | 16.3% | 27.17%
18.5% | 0.5405% | 1.622% | 4.324% | 8.108% | 16.22% | 27.03%
18.6% | 0.5376% | 1.613% | 4.301% | 8.065% | 16.13% | 26.88%
18.7% | 0.5348% | 1.604% | 4.278% | 8.021% | 16.04% | 26.74%
18.8% | 0.5319% | 1.596% | 4.255% | 7.979% | 15.96% | 26.6%
18.9% | 0.5291% | 1.587% | 4.233% | 7.937% | 15.87% | 26.46%
19% | 0.5263% | 1.579% | 4.211% | 7.895% | 15.79% | 26.32%
19.1% | 0.5236% | 1.571% | 4.188% | 7.853% | 15.71% | 26.18%
19.2% | 0.5208% | 1.562% | 4.167% | 7.812% | 15.62% | 26.04%
19.3% | 0.5181% | 1.554% | 4.145% | 7.772% | 15.54% | 25.91%
19.4% | 0.5155% | 1.546% | 4.124% | 7.732% | 15.46% | 25.77%
19.5% | 0.5128% | 1.538% | 4.103% | 7.692% | 15.38% | 25.64%
19.6% | 0.5102% | 1.531% | 4.082% | 7.653% | 15.31% | 25.51%
19.7% | 0.5076% | 1.523% | 4.061% | 7.614% | 15.23% | 25.38%
19.8% | 0.5051% | 1.515% | 4.04% | 7.576% | 15.15% | 25.25%
19.9% | 0.5025% | 1.508% | 4.02% | 7.538% | 15.08% | 25.13%
20% | 0.5% | 1.5% | 4% | 7.5% | 15% | 25%
20.1% | 0.4975% | 1.493% | 3.98% | 7.463% | 14.93% | 24.88%
20.2% | 0.495% | 1.485% | 3.96% | 7.426% | 14.85% | 24.75%
20.3% | 0.4926% | 1.478% | 3.941% | 7.389% | 14.78% | 24.63%
20.4% | 0.4902% | 1.471% | 3.922% | 7.353% | 14.71% | 24.51%
20.5% | 0.4878% | 1.463% | 3.902% | 7.317% | 14.63% | 24.39%
20.6% | 0.4854% | 1.456% | 3.883% | 7.282% | 14.56% | 24.27%
20.7% | 0.4831% | 1.449% | 3.865% | 7.246% | 14.49% | 24.15%
20.8% | 0.4808% | 1.442% | 3.846% | 7.212% | 14.42% | 24.04%
20.9% | 0.4785% | 1.435% | 3.828% | 7.177% | 14.35% | 23.92%
21% | 0.4762% | 1.429% | 3.81% | 7.143% | 14.29% | 23.81%
21.1% | 0.4739% | 1.422% | 3.791% | 7.109% | 14.22% | 23.7%
21.2% | 0.4717% | 1.415% | 3.774% | 7.075% | 14.15% | 23.58%
21.3% | 0.4695% | 1.408% | 3.756% | 7.042% | 14.08% | 23.47%
21.4% | 0.4673% | 1.402% | 3.738% | 7.009% | 14.02% | 23.36%
21.5% | 0.4651% | 1.395% | 3.721% | 6.977% | 13.95% | 23.26%
21.6% | 0.463% | 1.389% | 3.704% | 6.944% | 13.89% | 23.15%
21.7% | 0.4608% | 1.382% | 3.687% | 6.912% | 13.82% | 23.04%
21.8% | 0.4587% | 1.376% | 3.67% | 6.881% | 13.76% | 22.94%
21.9% | 0.4566% | 1.37% | 3.653% | 6.849% | 13.7% | 22.83%
22% | 0.4545% | 1.364% | 3.636% | 6.818% | 13.64% | 22.73%
22.1% | 0.4525% | 1.357% | 3.62% | 6.787% | 13.57% | 22.62%
22.2% | 0.4505% | 1.351% | 3.604% | 6.757% | 13.51% | 22.52%
22.3% | 0.4484% | 1.345% | 3.587% | 6.726% | 13.45% | 22.42%
22.4% | 0.4464% | 1.339% | 3.571% | 6.696% | 13.39% | 22.32%
22.5% | 0.4444% | 1.333% | 3.556% | 6.667% | 13.33% | 22.22%
22.6% | 0.4425% | 1.327% | 3.54% | 6.637% | 13.27% | 22.12%
22.7% | 0.4405% | 1.322% | 3.524% | 6.608% | 13.22% | 22.03%
22.8% | 0.4386% | 1.316% | 3.509% | 6.579% | 13.16% | 21.93%
22.9% | 0.4367% | 1.31% | 3.493% | 6.55% | 13.1% | 21.83%
23% | 0.4348% | 1.304% | 3.478% | 6.522% | 13.04% | 21.74%
23.1% | 0.4329% | 1.299% | 3.463% | 6.494% | 12.99% | 21.65%
23.2% | 0.431% | 1.293% | 3.448% | 6.466% | 12.93% | 21.55%
23.3% | 0.4292% | 1.288% | 3.433% | 6.438% | 12.88% | 21.46%
23.4% | 0.4274% | 1.282% | 3.419% | 6.41% | 12.82% | 21.37%
23.5% | 0.4255% | 1.277% | 3.404% | 6.383% | 12.77% | 21.28%
23.6% | 0.4237% | 1.271% | 3.39% | 6.356% | 12.71% | 21.19%
23.7% | 0.4219% | 1.266% | 3.376% | 6.329% | 12.66% | 21.1%
23.8% | 0.4202% | 1.261% | 3.361% | 6.303% | 12.61% | 21.01%
23.9% | 0.4184% | 1.255% | 3.347% | 6.276% | 12.55% | 20.92%
24% | 0.4167% | 1.25% | 3.333% | 6.25% | 12.5% | 20.83%
24.1% | 0.4149% | 1.245% | 3.32% | 6.224% | 12.45% | 20.75%
24.2% | 0.4132% | 1.24% | 3.306% | 6.198% | 12.4% | 20.66%
24.3% | 0.4115% | 1.235% | 3.292% | 6.173% | 12.35% | 20.58%
24.4% | 0.4098% | 1.23% | 3.279% | 6.148% | 12.3% | 20.49%
24.5% | 0.4082% | 1.224% | 3.265% | 6.122% | 12.24% | 20.41%
24.6% | 0.4065% | 1.22% | 3.252% | 6.098% | 12.2% | 20.33%
24.7% | 0.4049% | 1.215% | 3.239% | 6.073% | 12.15% | 20.24%
24.8% | 0.4032% | 1.21% | 3.226% | 6.048% | 12.1% | 20.16%
24.9% | 0.4016% | 1.205% | 3.213% | 6.024% | 12.05% | 20.08%
25% | 0.4% | 1.2% | 3.2% | 6% | 12% | 20%
25.1% | 0.3984% | 1.195% | 3.187% | 5.976% | 11.95% | 19.92%
25.2% | 0.3968% | 1.19% | 3.175% | 5.952% | 11.9% | 19.84%
25.3% | 0.3953% | 1.186% | 3.162% | 5.929% | 11.86% | 19.76%
25.4% | 0.3937% | 1.181% | 3.15% | 5.906% | 11.81% | 19.69%
25.5% | 0.3922% | 1.176% | 3.137% | 5.882% | 11.76% | 19.61%
25.6% | 0.3906% | 1.172% | 3.125% | 5.859% | 11.72% | 19.53%
25.7% | 0.3891% | 1.167% | 3.113% | 5.837% | 11.67% | 19.46%
25.8% | 0.3876% | 1.163% | 3.101% | 5.814% | 11.63% | 19.38%
25.9% | 0.3861% | 1.158% | 3.089% | 5.792% | 11.58% | 19.31%
26% | 0.3846% | 1.154% | 3.077% | 5.769% | 11.54% | 19.23%
26.1% | 0.3831% | 1.149% | 3.065% | 5.747% | 11.49% | 19.16%
26.2% | 0.3817% | 1.145% | 3.053% | 5.725% | 11.45% | 19.08%
26.3% | 0.3802% | 1.141% | 3.042% | 5.703% | 11.41% | 19.01%
26.4% | 0.3788% | 1.136% | 3.03% | 5.682% | 11.36% | 18.94%
26.5% | 0.3774% | 1.132% | 3.019% | 5.66% | 11.32% | 18.87%
26.6% | 0.3759% | 1.128% | 3.008% | 5.639% | 11.28% | 18.8%
26.7% | 0.3745% | 1.124% | 2.996% | 5.618% | 11.24% | 18.73%
26.8% | 0.3731% | 1.119% | 2.985% | 5.597% | 11.19% | 18.66%
26.9% | 0.3717% | 1.115% | 2.974% | 5.576% | 11.15% | 18.59%
27% | 0.3704% | 1.111% | 2.963% | 5.556% | 11.11% | 18.52%
27.1% | 0.369% | 1.107% | 2.952% | 5.535% | 11.07% | 18.45%
27.2% | 0.3676% | 1.103% | 2.941% | 5.515% | 11.03% | 18.38%
27.3% | 0.3663% | 1.099% | 2.93% | 5.495% | 10.99% | 18.32%
27.4% | 0.365% | 1.095% | 2.92% | 5.474% | 10.95% | 18.25%
27.5% | 0.3636% | 1.091% | 2.909% | 5.455% | 10.91% | 18.18%
27.6% | 0.3623% | 1.087% | 2.899% | 5.435% | 10.87% | 18.12%
27.7% | 0.361% | 1.083% | 2.888% | 5.415% | 10.83% | 18.05%
27.8% | 0.3597% | 1.079% | 2.878% | 5.396% | 10.79% | 17.99%
27.9% | 0.3584% | 1.075% | 2.867% | 5.376% | 10.75% | 17.92%
28% | 0.3571% | 1.071% | 2.857% | 5.357% | 10.71% | 17.86%
28.1% | 0.3559% | 1.068% | 2.847% | 5.338% | 10.68% | 17.79%
28.2% | 0.3546% | 1.064% | 2.837% | 5.319% | 10.64% | 17.73%
28.3% | 0.3534% | 1.06% | 2.827% | 5.3% | 10.6% | 17.67%
28.4% | 0.3521% | 1.056% | 2.817% | 5.282% | 10.56% | 17.61%
28.5% | 0.3509% | 1.053% | 2.807% | 5.263% | 10.53% | 17.54%
28.6% | 0.3497% | 1.049% | 2.797% | 5.245% | 10.49% | 17.48%
28.7% | 0.3484% | 1.045% | 2.787% | 5.226% | 10.45% | 17.42%
28.8% | 0.3472% | 1.042% | 2.778% | 5.208% | 10.42% | 17.36%
28.9% | 0.346% | 1.038% | 2.768% | 5.19% | 10.38% | 17.3%
29% | 0.3448% | 1.034% | 2.759% | 5.172% | 10.34% | 17.24%
29.1% | 0.3436% | 1.031% | 2.749% | 5.155% | 10.31% | 17.18%
29.2% | 0.3425% | 1.027% | 2.74% | 5.137% | 10.27% | 17.12%
29.3% | 0.3413% | 1.024% | 2.73% | 5.119% | 10.24% | 17.06%
29.4% | 0.3401% | 1.02% | 2.721% | 5.102% | 10.2% | 17.01%
29.5% | 0.339% | 1.017% | 2.712% | 5.085% | 10.17% | 16.95%
29.6% | 0.3378% | 1.014% | 2.703% | 5.068% | 10.14% | 16.89%
29.7% | 0.3367% | 1.01% | 2.694% | 5.051% | 10.1% | 16.84%
29.8% | 0.3356% | 1.007% | 2.685% | 5.034% | 10.07% | 16.78%
29.9% | 0.3344% | 1.003% | 2.676% | 5.017% | 10.03% | 16.72%
30% | 0.3333% | 1% | 2.667% | 5% | 10% | 16.67%
30.1% | 0.3322% | 0.9967% | 2.658% | 4.983% | 9.967% | 16.61%
30.2% | 0.3311% | 0.9934% | 2.649% | 4.967% | 9.934% | 16.56%
30.3% | 0.33% | 0.9901% | 2.64% | 4.95% | 9.901% | 16.5%
30.4% | 0.3289% | 0.9868% | 2.632% | 4.934% | 9.868% | 16.45%
30.5% | 0.3279% | 0.9836% | 2.623% | 4.918% | 9.836% | 16.39%
30.6% | 0.3268% | 0.9804% | 2.614% | 4.902% | 9.804% | 16.34%
30.7% | 0.3257% | 0.9772% | 2.606% | 4.886% | 9.772% | 16.29%
30.8% | 0.3247% | 0.974% | 2.597% | 4.87% | 9.74% | 16.23%
30.9% | 0.3236% | 0.9709% | 2.589% | 4.854% | 9.709% | 16.18%
31% | 0.3226% | 0.9677% | 2.581% | 4.839% | 9.677% | 16.13%
31.1% | 0.3215% | 0.9646% | 2.572% | 4.823% | 9.646% | 16.08%
31.2% | 0.3205% | 0.9615% | 2.564% | 4.808% | 9.615% | 16.03%
31.3% | 0.3195% | 0.9585% | 2.556% | 4.792% | 9.585% | 15.97%
31.4% | 0.3185% | 0.9554% | 2.548% | 4.777% | 9.554% | 15.92%
31.5% | 0.3175% | 0.9524% | 2.54% | 4.762% | 9.524% | 15.87%
31.6% | 0.3165% | 0.9494% | 2.532% | 4.747% | 9.494% | 15.82%
31.7% | 0.3155% | 0.9464% | 2.524% | 4.732% | 9.464% | 15.77%
31.8% | 0.3145% | 0.9434% | 2.516% | 4.717% | 9.434% | 15.72%
31.9% | 0.3135% | 0.9404% | 2.508% | 4.702% | 9.404% | 15.67%
32% | 0.3125% | 0.9375% | 2.5% | 4.688% | 9.375% | 15.62%
32.1% | 0.3115% | 0.9346% | 2.492% | 4.673% | 9.346% | 15.58%
32.2% | 0.3106% | 0.9317% | 2.484% | 4.658% | 9.317% | 15.53%
32.3% | 0.3096% | 0.9288% | 2.477% | 4.644% | 9.288% | 15.48%
32.4% | 0.3086% | 0.9259% | 2.469% | 4.63% | 9.259% | 15.43%
32.5% | 0.3077% | 0.9231% | 2.462% | 4.615% | 9.231% | 15.38%
32.6% | 0.3067% | 0.9202% | 2.454% | 4.601% | 9.202% | 15.34%
32.7% | 0.3058% | 0.9174% | 2.446% | 4.587% | 9.174% | 15.29%
32.8% | 0.3049% | 0.9146% | 2.439% | 4.573% | 9.146% | 15.24%
32.9% | 0.304% | 0.9119% | 2.432% | 4.559% | 9.119% | 15.2%
33% | 0.303% | 0.9091% | 2.424% | 4.545% | 9.091% | 15.15%
33.1% | 0.3021% | 0.9063% | 2.417% | 4.532% | 9.063% | 15.11%
33.2% | 0.3012% | 0.9036% | 2.41% | 4.518% | 9.036% | 15.06%
33.3% | 0.3003% | 0.9009% | 2.402% | 4.505% | 9.009% | 15.02%
33.4% | 0.2994% | 0.8982% | 2.395% | 4.491% | 8.982% | 14.97%
33.5% | 0.2985% | 0.8955% | 2.388% | 4.478% | 8.955% | 14.93%
33.6% | 0.2976% | 0.8929% | 2.381% | 4.464% | 8.929% | 14.88%
33.7% | 0.2967% | 0.8902% | 2.374% | 4.451% | 8.902% | 14.84%
33.8% | 0.2959% | 0.8876% | 2.367% | 4.438% | 8.876% | 14.79%
33.9% | 0.295% | 0.885% | 2.36% | 4.425% | 8.85% | 14.75%
34% | 0.2941% | 0.8824% | 2.353% | 4.412% | 8.824% | 14.71%
34.1% | 0.2933% | 0.8798% | 2.346% | 4.399% | 8.798% | 14.66%
34.2% | 0.2924% | 0.8772% | 2.339% | 4.386% | 8.772% | 14.62%
34.3% | 0.2915% | 0.8746% | 2.332% | 4.373% | 8.746% | 14.58%
34.4% | 0.2907% | 0.8721% | 2.326% | 4.36% | 8.721% | 14.53%
34.5% | 0.2899% | 0.8696% | 2.319% | 4.348% | 8.696% | 14.49%
34.6% | 0.289% | 0.8671% | 2.312% | 4.335% | 8.671% | 14.45%
34.7% | 0.2882% | 0.8646% | 2.305% | 4.323% | 8.646% | 14.41%
34.8% | 0.2874% | 0.8621% | 2.299% | 4.31% | 8.621% | 14.37%
34.9% | 0.2865% | 0.8596% | 2.292% | 4.298% | 8.596% | 14.33%
35% | 0.2857% | 0.8571% | 2.286% | 4.286% | 8.571% | 14.29%
35.1% | 0.2849% | 0.8547% | 2.279% | 4.274% | 8.547% | 14.25%
35.2% | 0.2841% | 0.8523% | 2.273% | 4.261% | 8.523% | 14.2%
35.3% | 0.2833% | 0.8499% | 2.266% | 4.249% | 8.499% | 14.16%
35.4% | 0.2825% | 0.8475% | 2.26% | 4.237% | 8.475% | 14.12%
35.5% | 0.2817% | 0.8451% | 2.254% | 4.225% | 8.451% | 14.08%
35.6% | 0.2809% | 0.8427% | 2.247% | 4.213% | 8.427% | 14.04%
35.7% | 0.2801% | 0.8403% | 2.241% | 4.202% | 8.403% | 14.01%
35.8% | 0.2793% | 0.838% | 2.235% | 4.19% | 8.38% | 13.97%
35.9% | 0.2786% | 0.8357% | 2.228% | 4.178% | 8.357% | 13.93%
36% | 0.2778% | 0.8333% | 2.222% | 4.167% | 8.333% | 13.89%
36.1% | 0.277% | 0.831% | 2.216% | 4.155% | 8.31% | 13.85%
36.2% | 0.2762% | 0.8287% | 2.21% | 4.144% | 8.287% | 13.81%
36.3% | 0.2755% | 0.8264% | 2.204% | 4.132% | 8.264% | 13.77%
36.4% | 0.2747% | 0.8242% | 2.198% | 4.121% | 8.242% | 13.74%
36.5% | 0.274% | 0.8219% | 2.192% | 4.11% | 8.219% | 13.7%
36.6% | 0.2732% | 0.8197% | 2.186% | 4.098% | 8.197% | 13.66%
36.7% | 0.2725% | 0.8174% | 2.18% | 4.087% | 8.174% | 13.62%
36.8% | 0.2717% | 0.8152% | 2.174% | 4.076% | 8.152% | 13.59%
36.9% | 0.271% | 0.813% | 2.168% | 4.065% | 8.13% | 13.55%
37% | 0.2703% | 0.8108% | 2.162% | 4.054% | 8.108% | 13.51%
37.1% | 0.2695% | 0.8086% | 2.156% | 4.043% | 8.086% | 13.48%
37.2% | 0.2688% | 0.8065% | 2.151% | 4.032% | 8.065% | 13.44%
37.3% | 0.2681% | 0.8043% | 2.145% | 4.021% | 8.043% | 13.4%
37.4% | 0.2674% | 0.8021% | 2.139% | 4.011% | 8.021% | 13.37%
37.5% | 0.2667% | 0.8% | 2.133% | 4% | 8% | 13.33%
37.6% | 0.266% | 0.7979% | 2.128% | 3.989% | 7.979% | 13.3%
37.7% | 0.2653% | 0.7958% | 2.122% | 3.979% | 7.958% | 13.26%
37.8% | 0.2646% | 0.7937% | 2.116% | 3.968% | 7.937% | 13.23%
37.9% | 0.2639% | 0.7916% | 2.111% | 3.958% | 7.916% | 13.19%
38% | 0.2632% | 0.7895% | 2.105% | 3.947% | 7.895% | 13.16%
38.1% | 0.2625% | 0.7874% | 2.1% | 3.937% | 7.874% | 13.12%
38.2% | 0.2618% | 0.7853% | 2.094% | 3.927% | 7.853% | 13.09%
38.3% | 0.2611% | 0.7833% | 2.089% | 3.916% | 7.833% | 13.05%
38.4% | 0.2604% | 0.7812% | 2.083% | 3.906% | 7.812% | 13.02%
38.5% | 0.2597% | 0.7792% | 2.078% | 3.896% | 7.792% | 12.99%
38.6% | 0.2591% | 0.7772% | 2.073% | 3.886% | 7.772% | 12.95%
38.7% | 0.2584% | 0.7752% | 2.067% | 3.876% | 7.752% | 12.92%
38.8% | 0.2577% | 0.7732% | 2.062% | 3.866% | 7.732% | 12.89%
38.9% | 0.2571% | 0.7712% | 2.057% | 3.856% | 7.712% | 12.85%
39% | 0.2564% | 0.7692% | 2.051% | 3.846% | 7.692% | 12.82%
39.1% | 0.2558% | 0.7673% | 2.046% | 3.836% | 7.673% | 12.79%
39.2% | 0.2551% | 0.7653% | 2.041% | 3.827% | 7.653% | 12.76%
39.3% | 0.2545% | 0.7634% | 2.036% | 3.817% | 7.634% | 12.72%
39.4% | 0.2538% | 0.7614% | 2.03% | 3.807% | 7.614% | 12.69%
39.5% | 0.2532% | 0.7595% | 2.025% | 3.797% | 7.595% | 12.66%
39.6% | 0.2525% | 0.7576% | 2.02% | 3.788% | 7.576% | 12.63%
39.7% | 0.2519% | 0.7557% | 2.015% | 3.778% | 7.557% | 12.59%
39.8% | 0.2513% | 0.7538% | 2.01% | 3.769% | 7.538% | 12.56%
39.9% | 0.2506% | 0.7519% | 2.005% | 3.759% | 7.519% | 12.53%
40% | 0.25% | 0.75% | 2% | 3.75% | 7.5% | 12.5%
40.1% | 0.2494% | 0.7481% | 1.995% | 3.741% | 7.481% | 12.47%
40.2% | 0.2488% | 0.7463% | 1.99% | 3.731% | 7.463% | 12.44%
40.3% | 0.2481% | 0.7444% | 1.985% | 3.722% | 7.444% | 12.41%
40.4% | 0.2475% | 0.7426% | 1.98% | 3.713% | 7.426% | 12.38%
40.5% | 0.2469% | 0.7407% | 1.975% | 3.704% | 7.407% | 12.35%
40.6% | 0.2463% | 0.7389% | 1.97% | 3.695% | 7.389% | 12.32%
40.7% | 0.2457% | 0.7371% | 1.966% | 3.686% | 7.371% | 12.29%
40.8% | 0.2451% | 0.7353% | 1.961% | 3.676% | 7.353% | 12.25%
40.9% | 0.2445% | 0.7335% | 1.956% | 3.667% | 7.335% | 12.22%
41% | 0.2439% | 0.7317% | 1.951% | 3.659% | 7.317% | 12.2%
41.1% | 0.2433% | 0.7299% | 1.946% | 3.65% | 7.299% | 12.17%
41.2% | 0.2427% | 0.7282% | 1.942% | 3.641% | 7.282% | 12.14%
41.3% | 0.2421% | 0.7264% | 1.937% | 3.632% | 7.264% | 12.11%
41.4% | 0.2415% | 0.7246% | 1.932% | 3.623% | 7.246% | 12.08%
41.5% | 0.241% | 0.7229% | 1.928% | 3.614% | 7.229% | 12.05%
41.6% | 0.2404% | 0.7212% | 1.923% | 3.606% | 7.212% | 12.02%
41.7% | 0.2398% | 0.7194% | 1.918% | 3.597% | 7.194% | 11.99%
41.8% | 0.2392% | 0.7177% | 1.914% | 3.589% | 7.177% | 11.96%
41.9% | 0.2387% | 0.716% | 1.909% | 3.58% | 7.16% | 11.93%
42% | 0.2381% | 0.7143% | 1.905% | 3.571% | 7.143% | 11.9%
42.1% | 0.2375% | 0.7126% | 1.9% | 3.563% | 7.126% | 11.88%
42.2% | 0.237% | 0.7109% | 1.896% | 3.555% | 7.109% | 11.85%
42.3% | 0.2364% | 0.7092% | 1.891% | 3.546% | 7.092% | 11.82%
42.4% | 0.2358% | 0.7075% | 1.887% | 3.538% | 7.075% | 11.79%
42.5% | 0.2353% | 0.7059% | 1.882% | 3.529% | 7.059% | 11.76%
42.6% | 0.2347% | 0.7042% | 1.878% | 3.521% | 7.042% | 11.74%
42.7% | 0.2342% | 0.7026% | 1.874% | 3.513% | 7.026% | 11.71%
42.8% | 0.2336% | 0.7009% | 1.869% | 3.505% | 7.009% | 11.68%
42.9% | 0.2331% | 0.6993% | 1.865% | 3.497% | 6.993% | 11.66%
43% | 0.2326% | 0.6977% | 1.86% | 3.488% | 6.977% | 11.63%
43.1% | 0.232% | 0.6961% | 1.856% | 3.48% | 6.961% | 11.6%
43.2% | 0.2315% | 0.6944% | 1.852% | 3.472% | 6.944% | 11.57%
43.3% | 0.2309% | 0.6928% | 1.848% | 3.464% | 6.928% | 11.55%
43.4% | 0.2304% | 0.6912% | 1.843% | 3.456% | 6.912% | 11.52%
43.5% | 0.2299% | 0.6897% | 1.839% | 3.448% | 6.897% | 11.49%
43.6% | 0.2294% | 0.6881% | 1.835% | 3.44% | 6.881% | 11.47%
43.7% | 0.2288% | 0.6865% | 1.831% | 3.432% | 6.865% | 11.44%
43.8% | 0.2283% | 0.6849% | 1.826% | 3.425% | 6.849% | 11.42%
43.9% | 0.2278% | 0.6834% | 1.822% | 3.417% | 6.834% | 11.39%
44% | 0.2273% | 0.6818% | 1.818% | 3.409% | 6.818% | 11.36%
44.1% | 0.2268% | 0.6803% | 1.814% | 3.401% | 6.803% | 11.34%
44.2% | 0.2262% | 0.6787% | 1.81% | 3.394% | 6.787% | 11.31%
44.3% | 0.2257% | 0.6772% | 1.806% | 3.386% | 6.772% | 11.29%
44.4% | 0.2252% | 0.6757% | 1.802% | 3.378% | 6.757% | 11.26%
44.5% | 0.2247% | 0.6742% | 1.798% | 3.371% | 6.742% | 11.24%
44.6% | 0.2242% | 0.6726% | 1.794% | 3.363% | 6.726% | 11.21%
44.7% | 0.2237% | 0.6711% | 1.79% | 3.356% | 6.711% | 11.19%
44.8% | 0.2232% | 0.6696% | 1.786% | 3.348% | 6.696% | 11.16%
44.9% | 0.2227% | 0.6682% | 1.782% | 3.341% | 6.682% | 11.14%
45% | 0.2222% | 0.6667% | 1.778% | 3.333% | 6.667% | 11.11%
45.1% | 0.2217% | 0.6652% | 1.774% | 3.326% | 6.652% | 11.09%
45.2% | 0.2212% | 0.6637% | 1.77% | 3.319% | 6.637% | 11.06%
45.3% | 0.2208% | 0.6623% | 1.766% | 3.311% | 6.623% | 11.04%
45.4% | 0.2203% | 0.6608% | 1.762% | 3.304% | 6.608% | 11.01%
45.5% | 0.2198% | 0.6593% | 1.758% | 3.297% | 6.593% | 10.99%
45.6% | 0.2193% | 0.6579% | 1.754% | 3.289% | 6.579% | 10.96%
45.7% | 0.2188% | 0.6565% | 1.751% | 3.282% | 6.565% | 10.94%
45.8% | 0.2183% | 0.655% | 1.747% | 3.275% | 6.55% | 10.92%
45.9% | 0.2179% | 0.6536% | 1.743% | 3.268% | 6.536% | 10.89%
46% | 0.2174% | 0.6522% | 1.739% | 3.261% | 6.522% | 10.87%
46.1% | 0.2169% | 0.6508% | 1.735% | 3.254% | 6.508% | 10.85%
46.2% | 0.2165% | 0.6494% | 1.732% | 3.247% | 6.494% | 10.82%
46.3% | 0.216% | 0.6479% | 1.728% | 3.24% | 6.479% | 10.8%
46.4% | 0.2155% | 0.6466% | 1.724% | 3.233% | 6.466% | 10.78%
46.5% | 0.2151% | 0.6452% | 1.72% | 3.226% | 6.452% | 10.75%
46.6% | 0.2146% | 0.6438% | 1.717% | 3.219% | 6.438% | 10.73%
46.7% | 0.2141% | 0.6424% | 1.713% | 3.212% | 6.424% | 10.71%
46.8% | 0.2137% | 0.641% | 1.709% | 3.205% | 6.41% | 10.68%
46.9% | 0.2132% | 0.6397% | 1.706% | 3.198% | 6.397% | 10.66%
47% | 0.2128% | 0.6383% | 1.702% | 3.191% | 6.383% | 10.64%
47.1% | 0.2123% | 0.6369% | 1.699% | 3.185% | 6.369% | 10.62%
47.2% | 0.2119% | 0.6356% | 1.695% | 3.178% | 6.356% | 10.59%
47.3% | 0.2114% | 0.6342% | 1.691% | 3.171% | 6.342% | 10.57%
47.4% | 0.211% | 0.6329% | 1.688% | 3.165% | 6.329% | 10.55%
47.5% | 0.2105% | 0.6316% | 1.684% | 3.158% | 6.316% | 10.53%
47.6% | 0.2101% | 0.6303% | 1.681% | 3.151% | 6.303% | 10.5%
47.7% | 0.2096% | 0.6289% | 1.677% | 3.145% | 6.289% | 10.48%
47.8% | 0.2092% | 0.6276% | 1.674% | 3.138% | 6.276% | 10.46%
47.9% | 0.2088% | 0.6263% | 1.67% | 3.132% | 6.263% | 10.44%
48% | 0.2083% | 0.625% | 1.667% | 3.125% | 6.25% | 10.42%
48.1% | 0.2079% | 0.6237% | 1.663% | 3.119% | 6.237% | 10.4%
48.2% | 0.2075% | 0.6224% | 1.66% | 3.112% | 6.224% | 10.37%
48.3% | 0.207% | 0.6211% | 1.656% | 3.106% | 6.211% | 10.35%
48.4% | 0.2066% | 0.6198% | 1.653% | 3.099% | 6.198% | 10.33%
48.5% | 0.2062% | 0.6186% | 1.649% | 3.093% | 6.186% | 10.31%
48.6% | 0.2058% | 0.6173% | 1.646% | 3.086% | 6.173% | 10.29%
48.7% | 0.2053% | 0.616% | 1.643% | 3.08% | 6.16% | 10.27%
48.8% | 0.2049% | 0.6148% | 1.639% | 3.074% | 6.148% | 10.25%
48.9% | 0.2045% | 0.6135% | 1.636% | 3.067% | 6.135% | 10.22%
49% | 0.2041% | 0.6122% | 1.633% | 3.061% | 6.122% | 10.2%
49.1% | 0.2037% | 0.611% | 1.629% | 3.055% | 6.11% | 10.18%
49.2% | 0.2033% | 0.6098% | 1.626% | 3.049% | 6.098% | 10.16%
49.3% | 0.2028% | 0.6085% | 1.623% | 3.043% | 6.085% | 10.14%
49.4% | 0.2024% | 0.6073% | 1.619% | 3.036% | 6.073% | 10.12%
49.5% | 0.202% | 0.6061% | 1.616% | 3.03% | 6.061% | 10.1%
49.6% | 0.2016% | 0.6048% | 1.613% | 3.024% | 6.048% | 10.08%
49.7% | 0.2012% | 0.6036% | 1.61% | 3.018% | 6.036% | 10.06%
49.8% | 0.2008% | 0.6024% | 1.606% | 3.012% | 6.024% | 10.04%
49.9% | 0.2004% | 0.6012% | 1.603% | 3.006% | 6.012% | 10.02%
50% | 0.2% | 0.6% | 1.6% | 3% | 6% | 10%